ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: разработка научно-проектной документации на проведение работ по консервации, в том числе противоаварийных работ на объекте культурного наследия Рязанской области «Амбар», XIX — нач. XX вв., по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 9а

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Костино», ИНН 6213013750 / ОГРН 1186234017419, адрес: 391132, Рязанскаяобласть, Рыбновский район, село Костино, Богоявленская ул., зд. 8, офис 1 |
| 1.2 | Объект | Объект культурного наследия Рязанской области «Амбар», XIX — нач. XX вв., по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 9а (далее – Объект культурного наследия, ОКН). Приказ гос.инспекции по охране объектов культурного наследия от 25.08.2022 № 88 |
| 1.3 | Основные характеристики объекта | Каменное двухэтажное здание из кирпича с кадастровым номером 62:13:0540101:593, координаты 54.8023371, 39.6668775 Площадью 274,8 кв. м |
| 1.4 | ЗОУИТ | - Объект расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Корзинкиных (Никитинских)», XVIII-XIX вв. (Рязанская область, Рыбновский район, с. Костино) - Объект расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь – место, связанное с жизнью и творчеством поэта С.А.Есенина» - Объект расположен в границах зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения "Усадьба Никитинских - XVIII - XIX вв.", "Охранная зона усадьбы Никитинских" |
| 1.5 | Вид работ | Разработка научно-проектной документации на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия. |
| 1.6 | Место выполнения работ | По месту нахождения ОКН, расположенного по адресу: Рязанская обл., Рыбновский р-н, с. Костино, ул. Богоявленская, д. 9а, координаты 54.8023371, 39.6668775. |
| 1.7 | Место приемки выполненных работ | г. Рязань. |
| 1.8 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляет Заказчик: 1. Копия выписки из единого государственного реестра недвижимости. 2. Копия извлечение из техпаспорта 3. Копия приказа № 88 от 25.08.2022 г. о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия Рязанской области 588 и 593. 4. Копия техпаспорта. |
| 2. Основные требования к выполнению работ: |  |  |
| 2.1 | Состав работ | Разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: консервация, включая противоаварийные работы, в составе следующих разделов: - Раздел 1. «Предварительные работы» включает: исходно-разрешительная документация; программа научно-исследовательских работ; план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований; фотофиксация до начала проведения работ с приложением схемы её осуществления. В соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации (письмо от 24.03.2015 №90-01-39-ГП) неотъемлемой частью исходно-разрешительной документации раздела «Предварительные работы» является Акт определения влияния работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. При составлении Акта определения влияния необходимо учитывать информацию о физическом состоянии объекта культурного наследия, отраженную в акте технического состояния объекта культурного наследия. - Раздел 4. «Рабочая проектная документация» включает: рабочие чертежи; маркировочные чертежи и шаблоны (при необходимости); спецификации, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах в соответствии с требованиями стандартов СПДС, объектная и локальные сметы, сводный сметный расчет. Проведение всех согласований с уполномоченным органом по охране объектов культурного наследия Рязанской области, и другими заинтересованными организациями (при необходимости). |
| 2.2 | Основные требования к выполнению работ и разработке проектно – сметной документации | Состав и содержание научно-проектной документации должны соответствовать следующим документам: - «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; - Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»; - Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 09.12.2016 № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27.05.2014 №106-01-39/12-ГП «Разъяснения о ремонтных и противоаварийных работах»; - Письмо Минкультуры России от 24.03.2015 № 90-01-39-ГП «о порядке проведения и приемки работ по сохранению объекта культурного наследия»; - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; - ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; - ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; - ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». - ГОСТ 59469-2021 «Консервация и противоаварийные работы на памятниках каменного зодчества». - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 № 421/пр "Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации"; - СРП-2007.8 Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации; - действующим нормативно-правовыми документам, строительными нормами и правилами, действующими на момент выдачи проектной документации. Сметная документация должна быть разработана в действующей сметно-нормативной базе с переводом в текущие цены. Подрядчик обязан направить Заказчику в целях контроля выполнения работ экземпляр: - технического отчета (инженерно-технического обследования) о состоянии объекта культурного наследия (Письмо Министерства культуры Российской Федерации №106-01-39/12-ГП от 27.05.2014); - разработанную научно-проектную документацию на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, включая сметную документацию. Предусмотреть мероприятия по защите существующих наружных инженерных сетей и элементов благоустройства в зоне производства строительно-монтажных работ. |
| 2.3 | Работы, предполагаемые к выполнению в рамках реализации заказываемого проекта | 1. Разработка научно-проектной документации на проведение консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ, в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, а именно: - очистка объекта от мусора и растительности; - временное укрытие кровли; - временное усиление аварийных конструкций; - принятие мер по воспрепятствую доступа посторонних лиц на объект; - иные необходимые мероприятия, выявленные в ходе разработки научно-проектной документации. 2. Выполнение работ по консервации, в том числе комплекса противоаварийных работ. |
| 3. | Результат работ | Результатом работ являются: - Научно-проектная документация на бумажном и электронном носителе. Документация в электронном виде должна соответствовать составу и структуре разделов документации на бумажном носителе. - Выполнение работ по консервации Объекта, в том числе выполнение комплекса противоаварийных работ и сдача их Заказчику. |
| 4. | Гарантийные обязательства | Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. |