Приложение №4 к техническому заданию
Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии

1.
Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ППБ и Э») и требует от Генподрядчика и Субподрядчика (ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ППБ и Э. Требования в сфере ОТ, ППБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Генподрядчиком требований ОТ, ППБ и Э Заказчик и Генподрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Генподрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.

2.
Соблюдение требований законодательства

Генподрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Генподрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

3.
Средства защиты (СЗ):

3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Весь персонал Генподрядчика должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на Строительной площадке:

•
Защитная обувь с жёстким подноском;

•
Каска;

•
Защитные очки;

•
Спецодежда;

•
Рабочие перчатки.

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:

•
Защитная маска для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным кругом;

•
Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ;

•
Закрытые защитные очки, специальные перчатки и фартуки для работ по замешиванию химических реагентов;

3.2.Средства коллективной защиты (СКЗ):

Генподрядчик обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и знаками по технике безопасности.

4.
Транспорт Генподрядчика
4.1. Все транспортные средства Генподрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

•
Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

•
Аптечка первой помощи;

•
Огнетушитель;

•
Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом);

•
Световая и звуковая сигнализация движения задним ходом.

Генподрядчик должен обеспечить:

•
Обучение и достаточную квалификацию водителей;

•
Проведение регулярных ТО транспортных средств.

5.
Работы повышенной опасности

5.1. Генподрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

•
Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

•
Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

•
Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

•
Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы.

•
Работы по вскрытию и испытанию  сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

•
Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи

•
Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

5.2. Генподрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.

6.
Обучение персонала

6.1 Прежде чем приступить к работе на Строительной площадке персонал Генподрядчик должен выполнить следующие мероприятия:

•
Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.


•
Пройти вводный инструктаж по ОТ, ППБ и Э, проводимый представителем Генподрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

6.2. Генподрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)

6.3. Заказчик вправе возражать против использования Генподрядчиком и требовать от него отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

7.
Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Генподрядчик обязан:

7.1.
По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.

7.2.
Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Генподрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.

7.3
Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

7.4.    В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Генерального подрядчика не допускается на рабочее место.

7.5.
В случае обнаружения на Объекте (включая КПП) работников Генподрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения либо состоянии абстинентного синдрома, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100000 (сто  тысяч) рублей за каждый такой факт.

7.6.
Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Генподрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика  и/или Генподрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Генподрядчика (Субподрядчика), другими способами.

7.7.
Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Генподрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.

8.
Текущие проверки

8.1. В ходе проведения работ должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Генподрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятии Плана по ОТ, ППБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Генподрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.

8.2. В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Генподрядчиком требований ОТ, ППБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Генподрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц.  Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ППБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Генподрядчика и  Заказчика.

9.
Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

Все работники, предложенные Генподрядчикм для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства.  

Все работники, предложенные Генподрядчиком для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу, в срок 10 (десяти) календарных дней с момента получения запроса.

10.
Состояние мест проведения работ

10.1. Генподрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Генподрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.

10.3.   По завершении Работ Генподрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

11.      Требования к оборудованию

11.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Генподрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

11.2. Использование Генподрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

11.3. Все оборудование, используемое Генподрядчиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

11.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

11.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Генподрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации, наличии разрешений на применение оборудования (где применимо) и своевременно уведомлять Заказчика и предприятие-изготовитель об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

11.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации, несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности, оно не должно приниматься в эксплуатацию, или немедленно быть выведено из эксплуатации с обязательным уведомлением Заказчика о происшедшем инциденте.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

11.7. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ППБ и Э.

11.8. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

11.9. Работники Генподрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо).

11.10. Генподрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством и Договором.      
12   Перечень штрафных санкций к  подрядным организациям,

за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС

1.
Обнаружение на территории Заказчика работников Генподрядчика (Субподрядчика) в состоянии  алкогольного,  наркотического или токсического  опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Генподрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) 
100 тыс.рублей;

2.
Не информирование Генподрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия.
300 тыс.рублей;

3.
Проведение Генподрядчиком (Субподрядчиком) работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска 50 тыс.рублей;

4.
Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Генподрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 100 тыс.рублей;

5.
Курение работников Генподрядчика (Субподрядчика) на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест
 50 тыс.рублей;

6.
Использование работниками Генподрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском 50 тыс.рублей;

7.
В случае привлечения Генподрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика 
50 тыс.рублей;

8.
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Генподрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующих СИЗ
 10 тыс.рублей за каждый зафиксированный случай;

9.
В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Генподрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации 60 тыс.рублей;

10.
В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, пропарочных стояков и подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Генподрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия 60 тыс.рублей;

11.
Невыполнение отдельных  конкретных разделов/требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов,  соответствующих  характеру выполняемой  работы 
50 тыс.рублей;

12.
Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску 50 тыс.рублей;

13.
Невыполнение отдельных  конкретных требований Типовой  инструкции  по  организации  безопасного  проведения  газоопасных  работ 50 тыс.рублей;

14.
Нарушение правил безопасности при ведении газоэлектросварочных работ (включая межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001) и Раздела 9  СНиП 12-03-2001  Безопасность  труда  в  строительстве 50 тыс.рублей;

15.
Выполнение работником производственных операций:

· без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого) 20 тыс.рублей; 

· с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного 20 тыс.рублей; 

·  при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте 20 тыс.рублей;

16.
Невыполнение  требований  Межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) 20 тыс.рублей;

17.
Несоблюдение требований безопасности  при производстве  работ  на высоте (не  применение необходимых страховочных  поясов, лестниц, ограждений и т.д.)
 50 тыс.рублей;

18.
Невыполнение  требований Правил противопожарного режима Российской Федерации (ППР РФ) при  производстве  работ и  отдельных операций на  территории/объектах  Заказчика 
50 тыс.рублей;

19.
Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по  каждому  нарушению) 50 тыс.рублей;

20.
Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ  150 тыс. рублей;

21.
Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) 150 тыс.рублей;

22.
Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) 50 тыс.рублей;

23.
Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об ООС
50 тыс.рублей;

24.
Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды
50 тыс.рублей.
