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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование ТЗП: Закупка Сульфат алюминия для Очистных сооружений
2.  Заказчик: ООО «Сафьян»  
3. Контактное лицо: Крестникова Ирина Николаевна, тел. +7 (4912) 516-114 доб. 3093, эл. почта: ikrestnikova@fpkinvest.ru
4. Место поставки: г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 52, ООО «САФЬЯН»

5. Срок поставки: по потребности 2 раза в год.

6. Объемы ТЗП: согласно таблицы
	№ п/п
	Полное наименование товаров
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1
	Сульфат алюминия (Алюминия сульфат октадекагидрат, Алюминия сульфат кристаллогидрат, Алюминия сульфат технический)
	кг
	20 000


7. Химическая формула: Al2(SO4)3*18 H2O.

8. Сорт: Высший. Содержание основного вещества по Al2O3 более 16 %.

9. Форма выпуска продукта: гранулы.

10. Требования к поставляемому товару.

- Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 50 % на момент поставки товара.
- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств).
- Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.
 - На товар отечественного производства необходимо предоставить ТУ (ГОСТ) и паспорт   безопасности. На товар импортного производства необходимо предоставить методику проверки качества и лист безопасности.

11. Требования к качеству и безопасности товара.

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, нормативным документам на товар, техническим требованиям.
12. Документы, сопровождающие поставку товара.

Товар должен поставляться с документами:

- товаросопроводительными документами: 

- товарной накладной ТОРГ-12 или УПД;

- товарно-транспортной 1-Т или транспортной накладной, счетом-фактурой, счетом на оплату поставленного товара;

- паспортами-сертификатами на поставляемую продукцию;

Документ о качестве (паспорт-сертификат) должен содержать следующее:

а) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);

б) наименование документа о качестве и его номер;

в) наименование продукта, его квалификация (или марка) в соответствии с нормативно-технической документацией;

г) обозначение нормативно-технической документации;

д) номер партии;

е) массу нетто и брутто;

ж) код ОКП;

з) дату изготовления (месяц, год); для продукции с гарантийным сроком хранения до 6 мес. включительно указывают число, месяц и год;

и) наименование показателей качества продукции, их норма согласно нормативно-технической документации и фактическое значение по результатам приѐмочного контроля или подтверждение о соответствии продукта требованиям нормативно-технической документации;

к) гарантийный срок хранения;

л) подпись начальника ОТК или ответственного за приѐмочный контроль;

м) штамп ОТК.
13. Требуемая упаковка: мешки МКР по 1000 кг (либо мешки бигбеги).
- Упаковка должна обеспечивать полную сохранность поставляемого товара от возможных повреждений во время транспортировки и дальнейшего хранения и защищать от атмосферных воздействий, обеспечивать сохранность физических и химических свойств, отсутствие попадания в окружающую среду и безопасность персонала при приемке товара.
- Маркировка на упаковке должна обеспечивать идентификацию Товара и содержать комплекс необходимых сведений о товаре (товарные знаки, знаки соответствия или качества,  манипуляционные,  предупредительные,  размерные,  знаки наименования мест происхождения товара, эксплуатационные, экологические и т.д.).
- На каждую единицу потребительской тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком или товарным знаком изготовителя, на которой рекомендуется указывать:

а) наименование предприятия-изготовителя;

б) наименование продукта и его эмпирическую формулу в соответствии с нормативно-технической документацией на продукт;

в) дату изготовления (месяц, год) <*>; для продукции с гарантийным сроком хранения до 6 мес включительно указывают число, месяц, год; 

г) массу нетто/брутто

д) номер партии <*>;
е) гарантийный срок хранения в соответствии с нормативно-технической документацией.
14. В тендере принимают участие только компании, подавшие предварительные коммерческие предложения.

15. Условия оплаты: отсрочка платежа 30 календарных дней с даты поставки 
16. Ориентировочно отгрузка 2 раза в год.

	Исполнитель:
Специалист тендерного направления ООО ФПК «Инвест»
	И. Н. Крестникова 

	Члены комиссии:

Начальник службы закупок ООО «Сафьян»

Главный инженер ООО «Сафьян»

Начальник Очистных сооружений ООО «Сафьян»


	Ю.И. Трушина

И.В. Кожин

М.В. Хозов




