Техническое задание.   
1 Наименование работ: «Проведение ремонтных работ системы отопления»                                                                                                                                                                       
2 Заказчик: ИП Малинина Л.С.                                                                                                                           
3 Место проведения работ: Рязанская область, г.Рязань, ул. Трудовая, д.3                                                                                                                                                            
4 Сроки выполнения работ: до 29.10.2026
5 Техническое задание:
1. Все работы на высоте более 1.3 м выполнять с применением строительных лесов
и подмостей; в расценках в стоимости работ учесть стоимость работ на монтаж, демонтаж и перестановку лесов и подмостей 

2. Перед началом работ сверить требуемые фактические размеры и объемы
с фактическими.

3. Точки подключения к действующим сетям и коммуникациям предоставляет Заказчик. 

4. В техническом задании учтены основные работы. Все неучтенные дополнительные вспомогательные работы и материалы должны быть учтены в стоимости работ. 

5. Общий срок выполнения работ складывается исходя из дней и времени, предоставленного на выполнения работ заказчиком. 

	№

п/п
	Наименование работ
	ед. измерения
	количество

	1
	Демонтаж радиатора
	шт 
	49,00

	2
	Перепайка места для установки 2-х вентилей
	место
	49,00

	3
	Установка радиатора
	шт 
	49,00

	4
	Установка вентиля
	шт 
	98,00

	5
	Уборка, вынос и вывоз мусора
	компл.
	1

	МАТЕРИАЛЫ

	Весь применяемый материал предоставляет Заказчик


Требования к качеству работ: 
1)
Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены максимальным количеством сотрудников, технических средств
и механизмов, что нужно для сокращения сроков при подготовке и проведении работ. Подрядчик обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ.

2)
До начала производства работ должен быть назначен ответственный
за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности

3)
Обеспечить выполнение работ из материалов Заказчика.

По своим техническим, гигиеническим характеристикам и требованиям пожарной безопасности применяемые материалы должны соответствовать указанным в дефектной ведомости, иметь необходимые гигиенические сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам (в том числе противопожарным нормам) от производителей с целью применения их в дошкольных образовательных учреждениях. Сертификаты соответствия Госстандарта России, пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам передать Заказчику до начала производства работ.

4)
Приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. Места складирования материалов согласовывают с Заказчиком.

5)
Технологию и последовательность выполнения работ предусмотреть в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ. Строительный контроль качества осуществлять назначенным инженерно-техническим составом Подрядчика. По завершению работ Заказчику предоставить исполнительную документацию на все виды выполненных работ.

6)
Предоставить гарантию на выполненные работы и используемые материалы.

При выполнении работ используются материалы, разрешенные к применению на территории РФ, соответствующие требованиям промышленной и экологической безопасности, требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТов, СНиПов, других нормативно-технических документов. Технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ. 

Весь комплекс работ должен соответствовать требованиям СНиП и ГОСТов. 

6
Требования к безопасности: при проведении работ, должно быть обеспечено выполнение мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий в соответствии с действующим законодательством и нормами РФ. При проведении работ должны соблюдаться правила по охране труда и технике безопасности, безопасности работ, экологической безопасности. 

7
Условия выполнения работ: технологическое выполнение работ и качество должно соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации. Работы выполняются в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, своими силами и средствами.

8
Гарантийный срок: Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается датой подписания Сторонами актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14) и составляет 5 лет. 

Подрядчик обязан обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные с Заказчиком.

9 
Порядок сдачи и приемки работ: Приемка работ осуществляется на основании предоставленных актов выполненных работ при непосредственном участии представителя Заказчика.
Примечание: 
- Подрядчик обеспечивает размещение персонала в своих строительных бытовках, место  
   установки строительных бытовок согласовать с Заказчиком.
- Уборка места работы осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Вывоз строительного мусора осуществляется за счет и силами Подрядчика.
- Календарный график выполнения работ согласовать с Заказчиком.
Заказчик __________

Подрядчик___________


